План подготовки к отопительному периоду 2025__- 2026_ г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | п. Звёздый ул.Горбунова 18 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | УКМО |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | МДОУ ДС №42 |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1996 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1233,6 м.кв |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 2628 м.куб |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | _______имеется__один__________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | ________имеется, один_________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | ______закрытая__________________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | __________зависимая____________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _______двухтрубная______________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | ______________________________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | Установлен теплосчетчик ВКТ-7 |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ____сталь_______________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ________имеется, один____ |  |
| 3.10. | Водомерный узел | Имеется ,один |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _____сталь______________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Имеется один |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | ______________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | В рабочем состоянии |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | __ централизованная ______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | _ централизованная _______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | __ централизованная _____________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | __ централизованная _______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ______________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 15. сентября |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15. сентября |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15. сентября |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 20. мая |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 22. мая |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22. мая |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета (Гкал) |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 257,075 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 361,759 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 317,835 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________________________ - аварийный останов котельных: _______________________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______________________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _______________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _______________________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _______________________________ - изолированные/неизолированные стояки: _______________________________ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _______________________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______________________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _______________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _______________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______________________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -⸗- |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Работалов штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Работало в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: Проводится ежегодно с 062025 по 15.08.2025 |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Осуществляется совместно с 06 2025 по 15 08.2025 |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: С 06.2025 по 15.08.2025 Согласно Приказа |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Выполняется |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Выполняетс |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: С 07.2025 по 15.08.2025 |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Ежеквартально по мере необходимости |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Выполняется |  |
| 8.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Выполняется |  |
| 8.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Проводится ежегодно с 06 2025 по 15.08.2025 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Проводится ежегодно с 06. 2025 по 15.08. 2025 | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Проводится |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Не проводится | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Не требуется | 100 м.п |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Выполняется |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Выполняется | 100 м² |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Не требуется | 12 шт. |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Выполняется |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)