
[bookmark: _Hlk198561423]План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г. 
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Общие сведения по объекту

	1.1
	Адрес объекта
	р.п. Звёздный, ул. Горбунова, д.20
	

	1.2
	Муниципальное образование
	Звёзднинское муниципальное образование
	

	1.3
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	жилой
	

	1.4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные»
	

	1.5
	Год постройки
	2012
	

	1.6
	Год проведения капитального ремонта/реконструкции
	-
	

	1.7
	Количество подъездов
	3
	

	1.8
	Материал стен
	Прочие материалы
	

	1.9
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	подвал
	

	1.10
	Наличие чердака
	чердак
	

	2. Характеристика объекта

	2.1
	Количество жилых помещений
	18
	

	2.2.
	Количество нежилых помещений
	
	

	2.3
	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)
	896,3
	

	2.4
	Общая площадь жилых помещений
	758,1
	

	2.5
	Общая площадь нежилых помещений
	138,2
	

	2.6
	Отапливаемый объем
	
	

	3. Инженерные системы и оборудование объекта

	3.1
	Тепловой ввод
	Имеется,1_______________________                   
(наличие, количество)
	

	3.2
	Тепловой пункт
	Имеется,1_______________________                   
(наличие, количество)
	

	3.3
	Тип системы теплоснабжения
	закрытая_______________________
(открытая/закрытая)
	

	3.4
	Схема подключения
	зависимая____________________
(зависимая/независимая)
	

	3.5
	Внутридомовая система отопления
	______ двухтрубная_____________
(двухтрубная/однотрубная)
	

	3.6
	Наличие циркуляции ГВС
	______есть______________________
(есть/нет)
	

	3.7
	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)
	нет
	

	3.8
	Материал трубопроводов
	___сталь________________________
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)
	

	3.9
	Водопроводный ввод
	Имеется,1_______________________(наличие, количество)
	

	3.10.
	Водомерный узел
	нет
	

	3.11
	Материал трубопроводов
	___сталь________________________
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)
	

	3.12
	Электрический ввод
	Имеется
	

	3.13
	Наличие прибора учета электроэнергии
	Имеется, 1
	

	3.14
	Ввод газоснабжения
	Отсутствует_____________________
(наличие, количество)
	

	3.15
	Система АППЗ и дымоудаления
	Отсутствует_____________________

	

	3.16
	Система приточно-вытяжной вентиляции
	Отсутствует_____________________

	

	3.17
	Лифты, подъемники
	Отсутствует_____________________

	

	4. Схема подачи ресурса на объект

	4.1
	теплоснабжение
	Централизованная
централизованная/нецентрализованная
	

	4.2
	водоснабжение
	Централизованная
централизованная/нецентрализованная
	

	4.3
	водоотведение
	 Централизованная
_____________________________
централизованная/нецентрализованная
	

	4.4
	электроснабжение
	Централизованная ______________________________
централизованная/нецентрализованная
	

	4.5
	газоснабжение
	_Отсутствует____________________
централизованная/нецентрализованная
	

	5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	5.1
	Начало отопительного сезона

	
	2021-2022 г.г.
	15.09
	

	
	2022-2023 г.г.
	15.09
	

	
	2023-2024 г.г.
	15.09
	

	5.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2021-2022 г.г.
	20.05
	

	
	2022-2023 г.г.
	20.05
	

	
	2023-2024 г.г.
	20.05
	

	5.3
	Погодные условия

	
	2021-2022 г.г.
	нестабильная температура наружного воздуха: 
____февраль, 14 дней____________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_третья декада, середина февраля________________________
(месяц, количество дней)

- осадки с сильным ветром:
_______________________________
(месяц, количество дней)
	

	
	2022-2023 г.г.
	- нестабильная температура наружного воздуха: 
_______________________________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_______________________________
(месяц, количество дней)
- осадки с сильным ветром:
_______________________________
(месяц, количество дней)
	

	
	2023-2024 г.г.
	- нестабильная температура наружного воздуха: 
_ноябрь, декабрь, февраль, до 14 дней, -45, -50____________________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_ ноябрь, декабрь, февраль, до 14 дней___________________________
(месяц, количество дней)
- осадки с сильным ветром:
_апрель, 3 дня___________________
(месяц, количество дней)
	

	5.4
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета

	
	2021-2022 г.г.
	
	

	
	2022-2023 г.г.
	
	

	
	2023-2024 г.г.
	
	

	5.6
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2021-2022 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Отсутствуют_____________________
- аварийный останов котельных:
Отсутствуют_____________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Отсутствуют____________________

 аварии на магистральных разводящих сетях: Отсутствуют____________________
- резкие перепады давления, гидроудар: Отсутствуют____________________
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Отсутствуют_____________________
- аварийный останов котельных:
Отсутствуют_____________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Отсутствуют____________________

 аварии на магистральных разводящих сетях: Отсутствуют____________________
- резкие перепады давления, гидроудар: Отсутствуют____________________

	

	
	2023-2024 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: Отсутствуют_____________________
- аварийный останов котельных:
Отсутствуют_____________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Отсутствуют____________________

 аварии на магистральных разводящих сетях: Отсутствуют____________________
- резкие перепады давления, гидроудар: Отсутствуют____________________

	

	5.7
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2021-2022 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	5.8
	Схемные условия

	
	2021-2022 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	5.9
	Режимные условия

	
	2021-2022 г.г.
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:
- давление теплоносителя 
- расход теплоносителя
- температура теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	-⸗-
	

	
	2023-2024 г.г.
	-⸗-
	

	5.10
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2021-2022 г.г.
	
	

	
	2022-2023 г.г.
	
	

	
	2023-2024 г.г.
	
	

	5.11
	Аварийные ситуации

	
	2021-2022 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	5.12
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2021-2022 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2022-2023 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024 г.г.
	в штатном режиме
	

	6. Мероприятия организационного характера

	6.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
	Срок выполнения: 
с 01.08.2025г. 
по 10.09.2025г.
	Акт №325
Проверки техническойготовности теплопотребляющей установки объекта к ОП 2025/2026гг..от 03.09.2025г.

	6.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.3
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.4
	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.5
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.6
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.7
	Организация и проведение периодической проверки узла учета
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.8
	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.9
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.10.
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.11
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.12
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7. Мероприятия технического характера

	7.1
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.2
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.3
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.4
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.5
	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.6
	Замена запорной арматуры
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.7
	Замена теплоизоляции
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.8
	Обеспечение освещения помещений подвала
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.9
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.10
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания 

	8.1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.3
	Ремонт кровли
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.4
	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.5
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.6
	Замена/ремонт заполнений подвальных окон
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.7
	Ремонт отмостки
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	



Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________
 (наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   ___________________
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