РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Администрация

Звезднинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021г.	                                                                           № 32

О Программе проведения проверки готовности

к   отопительному периоду 2021-2022 г.г.

на территории Звёзднинского муниципального

образования (городского поселения)

В целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Звёзднинского муниципального образования к работе в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об  утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г., Приказом Министерства энергетики РФ  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст.ст. 6, 47 Устава Звёзднинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2021-2022 годов на территории Звёзднинского муниципального образования (городского поселения) (Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителю ООО «УКТС и К» создать комиссию на предприятии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Проверку проводить согласно графика (приложение №2) к утвержденной программе. ООО «УКТС и К» предоставить   комиссии   муниципального образования  акты форм №2 и  №3, согласно п.4  к утвержденной программы(приложения №3, №4).

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном

сайте администрации Звёзднинского муниципального образования www.Звёздный-адм.рф в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации Звёзднинского

городского поселения                                                                                     Н.М.Замулко

Приложение №I

к постановлению главы

администрации Звёзднинского

городского поселения

от 28 мая 2021  года  N 32

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
      ПЕРИОДУ 2021-2022 г.г.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федеральным от 12 марта 2013 г, № 103 (далее - правила).

3. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 02 августа по 15сентября 2021 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 16 сентября по 29 октября 2021 года.

4. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельная, определенные графиком проведения проверки (сроки предоставления акта, документов в комиссию) котельной, тепловых сетей и потребители тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.

5. Документы, проверяемые в ходе проверки энергоснабжающих и сетевых организаций:

-- Договоры поставок топлива;

-- Акты проведения гидравлических  испытаний сетей;

--Приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах;

--Перечень инструкций, необходимых для безаварийной и безопасной эксплуатации;
--Приказы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие лицензии на право эксплуатации  опасных производственных объектов (ОПО), приказы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ОПО. Приказы о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Протоколы проверки знаний лиц ответственных за электрохозяйство;

–Укомплектованность оперативным персоналом (замещение по штатному расписанию), протоколы проверки знаний оперативного персонала;

--Журналы выдачи персоналу средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды;
--Оперативный журнал, записи об освидетельствованиях и допусках котельного оборудования лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, записи об административном освидетельствовании устройств ОПО;

--Оперативная схема тепловых сетей (водяных, паровых, конденсатных); 
--Оперативная схема источника теплоты (котельной);

-- Категорийность электроснабжения котельной, акт проверки готовности  аварийного источника электроснабжения;

--Температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;
-- Пьезометрические графики;

--График ограничений и отключений;

--Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;
--Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;
--Журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата;                -- Ремонтный журнал;

--Ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты;
--Тепловой баланс источников тепловой энергии;

--Утвержденный план мероприятий  по подготовке  объектов к работе в отопительный период 2019-2020 годов (% выполнения);

--Акты  готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду;
--Акты эксплуатационной принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

--Инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;
-- Акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии;

--Акты выполненных работ по предписаниям, выданным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период.

6. Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей тепловой энергии:
--План - график подготовки жилого дома, подписанный председателем совета многоквартирного дома или иным лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме;

--Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;

--Акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде, подписанного ресурсоснабжающей организацией;

--Паспорта готовности объектов  к эксплуатации в зимних условиях;

--Акт установки расчетных шайб в тепловом пункте (при отсутствии регуляторов);
--Договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;

-- инструкций, необходимых для безаварийной и безопасной эксплуатации;
-- Паспорта  ТЭУ, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;
--Акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на  границе 	раздела.
7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие  установки     потребителей тепловой энергии (создаваться комиссии в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, с передачей актов проверок в комиссию	муниципального	образования «город Усть-Кут»).                    
8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, согласно правилам.

Глава администрации Звёзднинского

городского поселения                                                                                     Н.М.Замулко

Приложение №2

к постановлению главы

администрации Звёзднинского

городского поселения

от 28.05.2021  года  N _32__

График работы  (проведения проверок) комиссии при администрации Звёзднинского городского поселения по контролю хода  подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020 -2021 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей, теплосетевой  организации.

| № п/п | Обследуемые объекты | Дата проверки | Наименование организации | Документы, представляемые комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная и тепловые сети р.п.Звёздный | 31.08.2021-15.10.2021г.г. | ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» | Программа п.5 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| №1 | Жилищный фонд | 19.08.2021-13.09.2021г.г. |  | Программа п.6 |
| №2 | Учреждение здравоохранения | 19.08.2021-13.09.2021г.г. | Амбулатория р.п.Звёздный | Программа п.6 |
| №3 | Образовательные учреждения | 19.08.2021-13.09.201г.г. | МОУ СОШ р.п.Звёздный, ДОУ №42 | Программа п.6 |
| №4 | Культурно-досуговый центр | 19.08.2021-13.09.2021г.г. | МК УК «КДЦ» ЗМО | Программа п.6 |

Глава администрации Звёзднинского

городского поселения                                                                                     Н.М.Замулко

Приложение № 3 к постановлению администрации Звёзднинского городского поселения от 28.05.2021 года N 32

АКТ форма 2    № ____

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

энергоснабжающих и сетевых организаций

__________________________                                   "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная________________________________________________________________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(энергоснабжающих и сетевых организаций, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя энергоснабжающей и сетевой организации)

провели осмотр и проверку объектов энергоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

В результате проверки установлено:

1). Договоры поставок топлива

____________________________________________________________________________

(в наличии,/отсутствуют)

2). Акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном,/неудовлетворительном состоянии)

3). Приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах

______________________________________________________________________

(в наличии,/отсутствуют)

4). Перечень инструкций, необходимых для безаварийной и безопасной эксплуатации

______________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

5). Приказы о назначении лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие лицензии (при эксплуатации ОПО), приказы о назначении лиц ответственных за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию ОПО.

______________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

6). Приказы о назначении лиц ответственных за электрохозяйство. Протоколы проверки знаний лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

______________________________________________________________________

(в наличии / отсутствуют) не нужное зачеркнуть

7). Укомплектованность оперативным персоналом, (замещение по штатному расписанию),

протоколы проверки знаний оперативного персонала

_____________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды

______________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

9). Оперативный журнал, записи о освидетельствованиях и допусках котельного оборудования лицом ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, записи об административном освидетельствовании устройств ОПО

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствуют)

10). Оперативная схема тепловых сетей (водяных, паровых, конденсатных)

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

11). Оперативная схема источника теплоты (котельной)

______________________________________________________________________

(отсутствует,/имеется)

12). Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера

______________________________________________________________________

(предоставлен,/не предоставлен)

13). Категорийность электроснабжения котельной, акт проверки готовности аварийного источника электроснабжения

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

14). Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

15). Журнал заявок на вывод оборудования из работы

(в наличии /отсутствует)

16). Журнал дефектов и неполадок с оборудованием

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

17). Температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

18). Пьезометрические графики

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

19). График ограничений и отключений

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

20). Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

21). Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов  и автоматики

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

22). Журнал учета качества питательной, подпитлочной, сетевой воды, пара и конденсата

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

23). Ремонтный журнал

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

24). Ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

25). Тепловой баланс источников тепловой энергии

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

26). Утвержденный план мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2018-2019 годов (% выполнения)

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует) указать % выполнения

27). Акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

28). Акты эксплуатационной ответственности  между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

( в наличии/ отсутствуют)

29). Инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

30). Акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии

______________________________________________________________________

(в наличии/ отсутствует)

31). Акты выполненных работ по предписаниям, выданных, управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период.

______________________________________________________________________

(указать выполненные пункты)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________

(готовность,/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Руководитель, заместитель:      ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи,  руководителя  Управляющей организации  или представителя потребителя тепловой энергии,в отношении, которого, проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________ 20__ г. __________________________________________________  (подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

_________________________________________________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду  __/__ г.г.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 4 к постановлению администрации Звёзднинского городского поселения от 28.06. 2021 года N 32

АКТ  форма 3  №_____

проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

__________________________                                   "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная_________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной__________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________

( потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

______________________________________________________________________

(произведена,/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном,/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном,/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

______________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________

(допущены/,не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6). Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

______________________________________________________________________

(в исправном, /неисправном состоянии, отсутствуют)

7). Паспорта на тепловые пункты_______________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

_____________________________________________________________________

(отсутствуют,/имеются)

9). Состояние электрооборудования МКД,  потребителя***     ______________________________________________________________________

(Соответствие ПУЭ, наличие, отсутствие ВРУ, второго ввода, общедомового учёта)

10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов____________________________________________________________

(установленные,/неустановленные, не требуется)

11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

______________________________________________________________________

(отсутствует,/имеется в размере)

12). Приказ о назначении и протокол проверки знаний лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ о назначении. ______________________________________________________________________

(предоставлен,/не предоставлен)

13). Внутренние системы отопления, оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность (наличие актов гидравлических испытаний)

______________________________________________________________________

(выдержало,/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:___________________________________________________________

(готовность,/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии РСО по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Руководитель, заместитель РСО:      ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                  ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи,  руководителя  Управляющей организации  или представителя потребителя тепловой энергии,в отношении, которого, проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________ 20__ г. __________________________________________________  (подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

*** запись выполняется руководителем , заместителем , гл. энергетиком УК, председателем совета МКД

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду  __/__ г.г.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту РСО

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)