

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Администрация
Звёзднинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2022 г.                                                                                                                № 47
«Об установлении нормативов состава сточных
вод для абонентов централизованной системы
водоотведения Звёзднинского городского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"и Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 №728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Звёзднинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Звёзднинского городского поселения согласно приложения к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Звёзднинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Администрации Звёзднинского
[bookmark: _GoBack]городского поселения                                                                            Н.М.Замулко


















                                                                     

Приложение 
к постановлению главы
Администрации Звёзднинского
городского поселения
«06» июня 2022г. №47


Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы 
Звёздинского городского поселения
	п/п
	Наименование ингредиента
	Ед. изм.
	Допустимая концентрация загрязняющих веществ

	1.
	Взвешенные вещества
	Мг/дмЗ
	10,250

	2.
	БПКполн.
	Мг/дмЗ
	3,000

	З.
	Аммоний-ион
	Мг/дмЗ
	0,500

	4.
	Нитрит-анион
	Мг/дмЗ
	0,080

	5.
	Нитрат-анион
	Мг/дмЗ
	40,000

	6.
	Фосфаты (по фосфору)
	Мг/дмЗ
	0,050

	7.
	Нефтепродукты (нефть)
	МГ/ДМЗ
	0,050

	8.
	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)
	Мг/дмЗ
	0,100

	9.
	Хлорид-анион (хлориды)
	Мг/дмЗ
	300,000

	10.
	Сульфат-анион (сульфаты)
	Мг/дмЗ
	100,000

	11.
	Железо
	Мг/дмЗ
	0,100



